附件1

南充市红十字会急救包采购项目需求及参数要求

一、项目内容

急救包3500个。

二、急救包参数

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角型急救绷带 | 96cm*96cm*136cm，本白棉质、 印红十字，锁边，两根带子。 | 1条 |
| 2 | 弹性绷带 | 7.5cm*450cm，红蓝边，棉皱纹 | 1个 |
| 3 | 人工呼吸防护膜 | 30cm*20cm | 2片 |
| 5 | 外盒 | 15.5cm*9.5cm*5cm，白色硬纸外盒； 正面印红十字会LOGO、急救包和南充市红十字会字样； 背面印南充市红十字会微信公众号、人道 博爱 奉献字样。 | 1个 |